Uprava za jedrsko varnost objavlja aktualno stanje v jedrskih objektih v Ukrajini. Podatki se obnavljajo sproti, glede na prejete uradne informacije.

Pomen kratic, ki so uporabljene v opisih stanja:

- MAAE – Mednarodna agencija za atomsko energijo, angleško International Atomic Energy Agency

- WENRA – Zveza zahodnoevropskih uprav za jedrsko varnost, angleško Western European Nuclear Regulators Association

- IRMIS – Mednarodni informacijski sistem o monitoringu radioaktivnosti, angleško International Radiation Monitoring Information System

- RANET – Sistem za odziv in pomoč, angleško Response and Assistance Network

- ISAMZ – Misija MAAE za podporo in pomoč Zaporožju, angleško - IAEA Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya

Zadnja posodobitev: 28. 1. 2026

| NAZIV objekta | DATUM ZADNJE SPREMEMBE | OPIS STANJA |
| --- | --- | --- |
| Jedrska elektrarna Zaporožje | 28. 1. 2026 | Na lokaciji je skupno 6 enot z nazivno močjo 1000 MWe. Vse enote so v stanju hladne zaustavitve. Na lokaciji je tudi skladišče izrabljenega goriva. 22. 1. je MAAE poročala, da je bila elektrarna v ponedeljek po uspešnem popravilu 330 kV rezervnega daljnovoda ponovno priključena nanj. Predstavniki MAAE na lokaciji še naprej spremljajo stanje jedrske varnosti in varovanja, še zlasti glede na zimske razmere. Med ogledom so opazili velike ledene formacije v nekaterih pršilnih bazenih, ki pa jih ob naslednjem ogledu ni bilo več. Ekipa MAAE je tudi potrdila, da vseh enajst vrtin s podtalnico še vedno deluje in kljub temperaturam pod ničlo še naprej z vodo oskrbuje pršilne bazene. Ekipa MAAE je opravila tudi oglede reaktorske zgradbe enote 4 in njenih prostorov z varnostnimi sistemi, turbinskih zgradb enote 3 in 4 ter električnih, instrumentalnih in kontrolnih sob enote 6. Opazovali so tudi redno testiranje zasilnega dizelskega generatorja enote 3. 16. 1. je MAAE sporočila, da so z Rusijo in Ukrajino dosegli dogovor o lokalnem premirju, ki bo omogočilo začetek popravil na poškodovanem rezervnem daljnovodu. Dela bo spremljala ekipa MAAE. Predstavniki MAAE v elektrarni so ocenili sprejete ukrepe za zagotovitev jedrske varnosti v neugodnih vremenskih razmerah. Potrdili so, da so vzpostavljeni zaščitni ukrepi za preprečevanje zmrzovanja vode v vodnjakih podtalnice, ki oskrbujejo varnostne sisteme za hlajenje reaktorjev in bazenov z izrabljenim gorivom ustrezni. Osebje elektrarne je ekipo MAAE obvestilo, da bodo črpalke, ki delujejo v črpalnih postajah, še naprej delovale, tudi če bi se na površini dovodnega kanala pojavil led. Dodatni ukrepi proti nizkim temperaturam vključujejo nadzor temperature za lokalno ogrevanje, da se zagotovi pripravljenost zasilnih dizelskih generatorjev za zagon in pravilno delovanje v primeru ponovne izgube zunanjega električnega napajanja. 9. 1. je MAAE poročala, da so pričeli s posvetovanji o vzpostavitvi začasnega premirja na območju, kjer je bil 2. 1. poškodovan in odklopljen zadnji preostali 330 kV daljnovod, da bi ukrajinski tehniki lahko varno izvedli potrebna popravila. |
| Jedrska elektrarna Južnoukrajinska | 22. 12. 2025 | Skupno 3 enote z nazivno močjo 1000 MWe. 19. 12. je MAAE poročala, da so čez vikend motnje v omrežju povzročile nihanje moči in začasne odklope daljnovodov. V okviru programa pomoči MAAE je bila podjetju »Mykolaivoblenergo« dobavljena oprema in rezervni deli, namenjeni podpori varnega delovanja elektrarne. |
| Jedrska elektrarna Černobil v razgradnji | 28. 1. 2026 | Na območju jedrske elektrarne Černobil se nahajajo naslednji objekti: - Jedrska elektrarna s tremi enotami v razgradnji in enoto 4, ki je bila uničena v nesreči leta 1986 in je obdana z zaščitno zgradbo - sarkofagom. - Zgradba z bazenom za izrabljeno gorivo ISF-1 s cca. 20.000 izrabljenimi gorivnimi elementi. - Suho skladišče izrabljenega goriva ISF-2 s cca. 2000 izrabljenimi gorivnimi elementi. 22. 1. je MAAE sporočila, da je bila v vojaških dejavnostih v torek poškodovana kritična razdelilna postaja, zaradi česar je bila izgubljena povezava s 750 kV in dvema 330 kV daljnovodoma. Elektrarna se je v tem času napajala iz drugih zunanjih daljnovodov. V torek in v sredo je bil odklopljen tudi 110 kV daljnovod. V okviru programa pomoči je medicinska enota v elektrarni od MAAE prejela zdravila. V tem tednu se je na lokaciji zamenjala tudi ekipa strokovnjakov MAAE. 16. 1. je MAAE poročala, da je bil v preteklem tednu zaradi vojaških dejavnosti odklopljen en daljnovod. 19. 12. je MAAE sporočila, da je elektrarna v okviru programa pomoči MAAE prejela opremo za izboljšanje ukrepov fizične varnosti. |
| Jedrska elektrarna Rivno | 28. 1. 2026 | Skupno 4 enote, enota 1 in 2 z nazivno močjo 440 MWe, enota 3 in 4 z nazivno močjo 1000 MWe. 22. 1. je MAAE sporočila, da se je v tem tednu na lokaciji zamenjala ekipa strokovnjakov MAAE. 23. 12. je MAAE poročala, da je elektrarna zmanjšala svojo moč zaradi obsežnih vojaških napadov. |
| Jedrska elektrarna Hmeljnicki | 29. 12. 2025 | Skupno 2 enoti z nazivno močjo 1000 MWe. 23. 12. je MAAE poročala, da je elektrarna zmanjšala svojo moč zaradi obsežnih vojaških napadov. |
| Jedrski raziskovalni objekt v Harkovu | 12. 1. 2026 | Nevtronski vir s podkritično sredico in linearnim pospeševalnikom elektronov, ki je potreben za proizvodnjo nevtronov. Objekt je namenjen raziskovalni dejavnosti in proizvodnji radioizotopov. 9. 1. je MAAE poročala, da je Harkovski inštitut za fiziko in tehnologijo v okviru programa pomoči od MAAE prejel portalne monitorje sevanja. |