**E - Ocena stroškov za izvedbo javne kanalizacije**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Opis** | **Enota** | **Cena brez DDV** |
| E01 | Zakoličenje projektiranih sil kanala | m | 0,76 |
| E02 | Izkop jarkov zemljine III-IV kategorije z odmetom | m3 | 4,54 |
| E03 | Izkop jarkov zemljine V kategorije z nakladanjem in odvozom | m3 | 19,09 |
| E04 | Planiranje in niveliranje dna gradbene jame | m2 | 2,02 |
| E05 | Dobava gramoza za posteljico (granulacije od 2 - 8 mm) | m3 | 16,16 |
| E06 | Vgradnja peščene posteljice debeline 10 cm in zasipanje jarka s peskom do višine 30cm nad temenom cevi | m3 | 6,06 |
| E07 | Dobava gramoza za zasip jaškov in cevi ter zasipanje kanala izven cone cevovoda (4-20mm) | m3 | 14,14 |
| E08 | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh po 30cm | m3 | 6,06 |
| E09 | Dobava in vgraditev kanalizacijskih cevi premer 200 mm | m | 17,34 - 50,00 |
| E10 | Dobava cevi za odcepe in vgraditev odcepov za hišne priključke | m | 14,39 |
| E11 | Dobava jaškov DN = 60 cm z LTŽ pokrovom | kos | 606,92 |
| E12 | Dobava jaškov DN = 80 cm z LTŽ pokrovom | kos | 893,72 |
| E13 | Dobava jaškov DN = 100 cm z LTŽ pokrovom | kos | 1.130,02 |
| E14 | Dobava jaškov DN = 120 cm z LTŽ pokrovom | kos | 1.298,66 |
| E15 | Vgraditev jaška | kos | 100,98 |
| E16 | Preizkus vodotesnosti jarka | m | 2,73 |
| E17 | Rušenje in obnova asfaltnega vozišča | m2 | 22,72 |
| E18 | Rušenje in obnova robnikov | m | 40,39 |
| E19 | Izvedba nivojskih križanj z obstoječimi komunalnimi vodi | m | 75,74 |