**F - Povprečne cene po skupinah del v elektroenergetskem omrežju**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Opis** | **Enota** | **Cena brez DDV** | **PO** | **PC** |
| **F16** | **Odklop in odstranitev obstoječega droga, izkop in zasutje jame za nosilni drog, dobava in montaža kompletne opreme nosilnega droga N20-SAX** | | | | |
| **F17** | **Odklop in odstranitev obstoječega droga, izkop in zasutje jame za nosilni drog, dobava in montaža kompletne opreme nosilnega droga N20-SAX z rogljiči** | | | | |
| **F18** | **Odklop in odstranitev obstoječega droga, izkop in zasutje jame za nosilni drog, dobava in montaža kompletne opreme nosilnega droga N20-K-SAX s kompozitnimi izolatorji** | | | | |
| **F19** | **Odklop in odstranitev obstoječega kotnega A-droga, izkop in zasutje jame A-droga, dobava in montaža kompletnega kotnega A-droga KA20-K-SAX s kompozitnimi izolatorji** | | | | |
| **F21** | **VN omrežje** | | | | |
| F2101 | 2x400 kV daljnovod, z vodniki 2x490/65 mm2 | km | 1.320.000,00 | N | N |
| F2102 | 400 kV daljnovod z 490/65 mm2 | km | 1.215.000,00 | N | N |
| F2103 | 220 kV daljnovod, z vodniki 490/65 mm2 | km | 1.115.000,00 | N | N |
| F2104 | 2x110 kV daljnovod, z vodniki 240/40 mm2 | km | 980.000,00 | N | N |
| F2105 | 110 kV daljnovod z 240/40 mm2 | km | 808.000,00 | N | N |
| F2106 | 2x400 kV jekleni steber, komplet z opremo, montažo in gradbenimi deli (izolacija, obesna oprema, …) | kos | 350.000,00 | N | N |
| F2107 | 400 kV jekleni steber, komplet z opremo, montažo in gradbenimi deli (izolacija, obesna oprema, …) | kos | 330.000,00 | N | N |
| F2108 | 220 kV jekleni steber, komplet z opremo, montažo in gradbenimi deli (izolacija, obesna oprema, …) | kos | 290.000,00 | N | N |
| F2109 | 2x110 kV jekleni steber, komplet z opremo, montažo in gradbenimi deli (izolacija, obesna oprema, …) | kos | 250.000,00 | N | N |
| F2110 | 110 kV jekleni steber, komplet z opremo, montažo in gradbenimi deli (izolacija, obesna oprema, …) | kos | 240.000,00 | N | N |
| F2111 | Vodniki 240/40 mm2 (vse tri faze) z montažo | km | 55.800,00 | N | N |
| F2112 | Vodniki 2x490/65 mm2 (vse tri faze) z montažo | km | 350.000,00 | N | N |
| F2113 | Vodniki 490/65 mm2 (vse tri faze) z montažo | km | 175.000,00 | N | N |
| F2114 | Strelovodna vrv z vgrajenimi optičnimi vlakni z montažo | km | 50.000,00 | N | N |
| F2115 | Strelovodna vrv z montažo | km | 12.000,00 | N | N |
| **F22** | **SN omrežje** | | | | |
| F2201 | SN daljnovod z golimi vodniki 35 mm2, betonski stebri, komplet z opremo | km | 70.000,00 | N | N |
| F2202 | SN daljnovod z golimi vodniki 35 mm2, leseni stebri, komplet z opremo | km | 58.000,00 | N | N |
| F2203 | SN daljnovod z golimi vodniki 35 mm2, leseni stebri na betonskih podstavkih, komplet z opremo | km | 70.000,00 | N | N |
| F2204 | SN daljnovod z golimi vodniki 70 mm2, betonski stebri, komplet z opremo | km | 72.000,00 | N | N |
| F2205 | SN daljnovod z golimi vodniki 70 mm2, leseni stebri, komplet z opremo | km | 64.000,00 | N | N |
| F2206 | SN daljnovod z golimi vodniki 70 mm2, leseni stebri na betonskih podstavkih, komplet z opremo | km | 75.000,00 | N | N |
| F2207 | SN daljnovod z golimi vodniki 70 mm2, železni jambori, komplet z opremo | km | 96.000,00 | N | N |
| F2208 | SN daljnovod z golimi vodniki 150 mm2, železni jambori, komplet z opremo | km | 145.500,00 | N | N |
| F2209 | SN daljnovod z PAS vodniki 70 mm2, betonski stebri, komplet z opremo | km | 77.000,00 | N | N |
| F2210 | SN daljnovod z PAS vodniki 35 mm2, leseni stebri, komplet z opremo | km | 70.000,00 | N | N |
| F2211 | SN daljnovod z PAS vodniki 35 mm2, betonski stebri, komplet z opremo | km | 66.000,00 | N | N |
| F2212 | Lesen drog, komplet z opremo (konzole, izolatorji, …), SN omrežje | kos | 2.500,00 | N | N |
| F2213 | Lesen A-drog, komplet z opremo (konzole, izolatorji, …), SN omrežje | kos | 6.000,00 | N | N |
| F2214 | Betonski nosilni drog, komplet z opremo (konzole, izolatorji, …), SN omrežje | kos | 5.500,00 | N | N |
| F2215 | Betonski zatezni drog, komplet z opremo (konzole, izolatorji, …), SN omrežje | kos | 7.000,00 | N | N |
| F2216 | Goli vodniki 3x70 mm2, SN omrežje | km | 26.500,00 | N | N |
| F2217 | Goli vodniki 3x35 mm2, SN omrežje | km | 21.500,00 | N | N |
| F2218 | Univerzalni kabel 3x35 mm2, SN omrežje | km | 30.000,00 | N | N |
| F2219 | Univerzalni kabel 3x70 mm2, SN omrežje | km | 39.500,00 | N | N |
| F2220 | PAS vodniki 2x35 mm2, SN omrežje | km | 28.000,00 | N | N |
| F2221 | PAS vodniki 3x70 mm2, SN omrežje | km | 31.500,00 | N | N |
| F2222 | Ločilno SN stikalo (na drogu), komplet s pritrdilnim materialom | kos | 2.500,00 | N | N |
| F2223 | Odklopno ločilno SN stikalo (na drogu), komplet s pritrdilnim materialom | kos | 3.500,00 | N | N |
| F2224 | SN daljnovod z univerzalnim kablom 70mm2, betonski stebri, komplet z opremo | km | 85.000,00 | N | N |
| F2225 | SN daljnovod z univerzalnim kablom 95mm2, betonski stebri, komplet z opremo | km | 86.000,00 | N | N |
| F2226 | SN daljnovod z univerzalnim kablom 70mm2, leseni stebri, komplet z opremo | km | 78.000,00 | N | N |
| F2227 | SN daljnovod z univerzalnim kablom 95mm2, leseni stebri, komplet z opremo | km | 90.000,00 | N | N |
| F2228 | Enosistemski SN daljnovod z Univerzalnim kablom 3 x 70 mm na lesenih drogovih v betonskih kleščah | km | 78.000,00 | N | N |
| F2229 | Enosistemski SN daljnovod z Univerzalnim kablom 3 x 95 mm na lesenih drogovih v betonskih kleščah | km | 80.500,00 | N | N |
| F2230 | Dvosistemski SN daljnovod z vodniki Al/Fe 3 x70/12 mm na betonskih drogovih | km | 96.000,00 | N | N |
| F2231 | Dvosistemski SN daljnovod z vodniki PAS 3 x70 mm na betonskih drogovih | km | 101.000,00 | N | N |
| F2232 | Dvosistemski SN daljnovod z vodniki PAS 3 x 99 mm na betonskih drogovih | km | 102.000,00 | N | N |
| F2233 | Dvosistemski SN daljnovod z Univerzalnim kablom 3 x 70 mm na betonskih drogovih | km | 108.000,00 | N | N |
| F2234 | Dvosistemski SN daljnovod z Univerzalnim kablom 3 x 95 mm na betonskih drogovih | km | 110.500,00 | N | N |
| F2235 | Dvosistemski SN daljnovod z vodniki Al/Fe 3 x70/12 mm na lesenih drogovih v betonskih kleščah | km | 96.000,00 | N | N |
| F2236 | Dvosistemski SN daljnovod z vodniki PAS 3 x70 mm na lesenih drogovih v betonskih kleščah | km | 101.000,00 | N | N |
| F2237 | Dvosistemski SN daljnovod z vodniki PAS 3 x 99 mm na lesenih drogovih v betonskih kleščah | km | 102.000,00 | N | N |
| F2238 | Dvosistemski SN daljnovod z Univerzalnim kablom 3 x 70 mm na lesenih drogovih v betonskih kleščah | km | 108.000,00 | N | N |
| F2239 | Dvosistemski SN daljnovod z Univerzalnim kablom 3 x 95 mm na lesenih drogovih v betonskih kleščah | km | 110.500,00 | N | N |
| F2240 | Dvosistemski SN daljnovod z vodniki Al/Fe 3 x70/12 mm na predalčnih stebrih | km | 120.000,00 | N | N |
| F2241 | Dvosistemski SN daljnovod z vodniki PAS 3 x70 mm na predalčnih stebrih | km | 125.000,00 | N | N |
| F2242 | Dvosistemski SN daljnovod z vodniki PAS 3 x 99 mm na predalčnih stebrih | km | 134.500,00 | N | N |
| F2243 | SN kablovod, Al, enožilni, 70 mm2 prosto v zemlji | km | 54.000,00 | N | N |
| F2244 | SN kablovod, Al, enožilni, 150 mm2 prosto v zemlji | km | 57.500,00 | N | N |
| F2245 | SN kablovod, Al, enožilni, 240 mm2 prosto v zemlji | km | 80.500,00 | N | N |
| F2246 | SN kablovod, Cu, enožilni, 150 mm2 prosto v zemlji | km | 99.000,00 | N | N |
| F2247 | SN kablovod, Cu, enožilni, 240 mm3 prosto v zemlji | km | 121.000,00 | N | N |
| F2248 | SN kablovod, Al, trižilni, 150 mm2 prosto v zemlji | km | 80.000,00 | N | N |
| F2249 | SN kablovod, Al, trižilni, 240 mm2 prosto v zemlji | km | 90.000,00 | N | N |
| F2250 | SN kablovod 3 x1x240/25 mm v kabelski kanalizaciji | km | 144.000,00 | N | N |
| F2251 | SN kablovod 3 x1x150/25 mm v kabelski kanalizaciji | km | 132.000,00 | N | N |
| F2252 | SN kablovod 3 x1x70/16 mm v kabelski kanalizaciji | km | 120.000,00 | N | N |
| F2253 | SN kablovod 3 x150/25 mm v kabelski kanalizaciji | km | 138.000,00 | N | N |
| F2254 | SN kablovod 3 x95/16 mm v kabelski kanalizaciji | km | 120.000,00 | N | N |
| F2255 | SN kablovod 3 x70/16 mm v kabelski kanalizaciji | km | 114.000,00 | N | N |
| **F23** | **NN omrežje** | | | | |
| F2301 | NN nadzemno omrežje z golimi vodniki 35 mm2, leseni drogovi, komplet z opremo | km | 41.500,00 | N | N |
| F2302 | NN nadzemno omrežje z golimi vodniki 70 mm2, leseni drogovi, komplet z opremo | km | 45.500,00 | N | N |
| F2303 | NN nadzemno omrežje z golimi vodniki 35 mm2, leseni drogovi na betonskih podstavkih, komplet z opremo | km | 50.500,00 | N | N |
| F2304 | NN nadzemno omrežje z golimi vodniki 70 mm2, leseni drogovi na betonskih podstavkih, komplet z opremo | km | 54.500,00 | N | N |
| F2305 | NN nadzemno omrežje s SKS vodnikom 35 mm2, leseni drogovi na betonskih podstavkih, komplet z opremo | km | 45.500,00 | N | N |
| F2306 | NN nadzemno omrežje s SKS vodnikom 70 mm2, leseni drogovi na betonskih podstavkih, komplet z opremo | km | 48.000,00 | N | N |
| F2307 | NN nadzemno omrežje s SKS vodnikom 35 mm2, betonski drogovi, komplet z opremo | km | 56.500,00 | N | N |
| F2308 | NN nadzemno omrežje s SKS vodnikom 70 mm2, betonski drogovi, komplet z opremo | km | 61.000,00 | N | N |
| F2309 | Lesen drog, komplet z opremo (konzole, izolatorji, …), NN omrežje | kos | 1.000,00 | N | N |
| F2310 | Lesen A-drog, komplet z opremo (konzole, izolatorji, …), NN omrežje | kos | 2.500,00 | N | N |
| F2311 | Betonski nosilni drog, komplet z opremo (konzole, izolatorji, …), NN omrežje | kos | 2.000,00 | N | N |
| F2312 | Betonski zatezni drog, komplet z opremo (konzole, izolatorji, …), NN omrežje | kos | 2.000,00 | N | N |
| F2313 | Goli vodniki 4x35 mm2, NN omrežje | km | 8.000,00 | N | N |
| F2314 | Goli vodniki 4x70 mm2, NN omrežje | km | 11.000,00 | N | N |
| F2315 | SKS vodnik 4x35 mm2, NN omrežje | km | 7.000,00 | N | N |
| F2316 | SKS vodnik 4x70 mm2, NN omrežje | km | 8.500,00 | N | N |
| F2317 | NN kablovod, Al, 4x35 mm2 | km | 36.000,00 | N | N |
| F2318 | NN kablovod, Al, 4x70 mm2 | km | 42.000,00 | N | N |
| F2319 | NN kablovod, Al, 4x150 mm2 | km | 45.500,00 | N | N |
| F2320 | NN kablovod, Al, 4x240 mm2 | km | 56.500,00 | N | N |
| F2321 | NN kablovod, Cu, 4x35 mm2 | km | 43.000,00 | N | N |
| F2322 | NN kablovod, Cu, 4x70 mm2 | km | 55.000,00 | N | N |
| F2323 | NN kablovod, Cu, 4x150 mm2 | km | 74.500,00 | N | N |
| F2324 | NN kablovod, Cu, 4x240 mm2 | km | 102.000,00 | N | N |
| F2325 | NN kablovod 4 x 150 mm v kabelski kanalizaciji | km | 161.000,00 | N | N |
| F2326 | NN kablovod 4 x 70 mm v kabelski kanalizaciji | km | 155.000,00 | N | N |
| F2327 | NN kablovod 4 x 35 mm v kabelski kanalizaciji | km | 146.000,00 | N | N |
| F2328 | NN kablovod 4 x 240 mm v kabelski kanalizaciji | km | 180.000,00 | N | N |
| **F24** | **Transformatorske postaje** | | | | |
| F2401 | Transformatorska postaja 20/0,4 kV, moč 1 x 630 kVA, Montažno betonska izvedba brez transformatorja | kos | 65.000,00 | N | N |
| F2402 | Transformatorska postaja 20/0,4 kV, moč 1 x 630 kVA, montažno pločevinasta izvedba brez transformatorja | kos | 66.000,00 | N | N |
| F2403 | Transformatorska postaja 20/0,4 kV, moč 1 x 250 kVA, na betonskem drogu brez transformatorja | kos | 21.000,00 | N | N |
| F2404 | Transformatorska postaja 20/0,4 kV, moč 1 x 250 kVA, na železnem stebru brez transformatorja | kos | 22.000,00 | N | N |
| F2405 | Transformatorska postaja 20/0,4 kV, moč 1 x 250 kVA, na lesenem drogu brez transformatorja | kos | 14.500,00 | N | N |
| F2406 | Transformator 20/0,4 kV do 100 kVA polnjen z midelom | kos | 16.000,00 | N | N |
| F2407 | Transformator 20/0,4 kV nad 100 kVA do 250 kVA polnjen z midelom | kos | 22.000,00 | N | N |
| F2408 | Transformator 20/0,4 kV 400 kVA polnjen z midelom | kos | 29.000,00 | N | N |
| F2409 | Transformator 20/0,4 kV 630 kVA polnjen z midelom | kos | 33.500,00 | N | N |
| F2410 | Transformator 20/0,4 kV 1000 kVA polnjen z midelom | kos | 45.000,00 | N | N |
| F2411 | Transformatorska postaja 20/0,4 kV, moč do 2 x 1000 kVA, Montažno betonska izvedba brez transformatorja | kos | 132.000,00 | N | N |
| **F25** | **Priključne točke uporabnikov** | | | | |
| F2501 | Oprema merilnega mesta na priključnem mestu uporabnika | kos | 200,00 | N | N |
| **F26** | **Kabelska kanalizacija** | | | | |
| F2601 | Kabelska kanalizacija komplet s cevmi, jaški in opremo | km | 140.000,00 | N | N |
| **F27** | **Razdelilna transformatorska postaja 110/SN** | | | | |
| F2701 | RTP 110/SN, H-stik, VN prostozračno stikališče, 4 polja SN celic, brez TR | kos | 3.250.000,00 | N | N |
| F2702 | RTP 110/SN, H-stik, VN GIS stikališče, 4 polja SN celic, brez TR | kos | 3.900.000,00 | N | N |
| F2703 | Energetski transformator 110/SN, 20 MVA | kos | 1.100.000,00 | N | N |
| F2704 | Energetski transformator 110/SN, 31,5 MVA | kos | 1.300.000,00 | N | N |
| F2705 | Energetski transformator 110/SN, 40 MVA | kos | 1.600.000,00 | N | N |