	



REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za kmetijstvo, 
Gozdarstvo in prehrano 

UPrava republike slovenije Za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
T: 01 300 13 00

F: 01 300 13 56 


E: gp.uvhvvr@gov.si

www.uvhvvr.gov.si

Številka: U0070-35 /2025-2


Datum: 12.12.2025
 

Zadeva: Poročilo o izvedbi posebnega nadzora v maloprodaji glede preverjanja, ali izvajalci dejavnosti v hladilnih vitrinah ustrezno zagotavljajo predpisane temperature za shranjevanje živil živalskega izvora.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastli (v nadaljevanju UVHVVR) je v mesecu oktobru in novembru 2025 izvedla poseben nadzor merjenja temperatur pri hranjenju živil živalskega izvora, ki so izpostavljena prodaji v odprtih hladilnih vitrinah.
Poseben nadzor so uradni veterinarji izvedli v maloprodajnih trgovinah velikih trgovskih centrov, ki kupcem ponujajo embalirana živila živalskega izvora (sveže meso, mleto meso, mesne pripravke) v odprtih vitrinah (otoki, hladilne vitrine v več nivojih).

Pri nadzoru so uradni veterinarji preverili:

· deklarirano temperaturo, pri kateri je treba hraniti živilo,

· temperaturo na termometru oziroma prikazovalniku sistema za spremljanje temperature, s katerim izvajalec dejavnosti zagotavlja nadzor temperature na mestu shranjevanja živila, ter izmerili dejansko temperaturo zraka v hladilni vitrini s kalibriranim termometrom.

Če je bila hladilna vitrina razdeljena na več nivojev, je bila preverjena temperatura zraka v vsakem posameznem nivoju.

UGOTOVITVE:

Nadzor je bil opravljen v 14 maloprodajnih trgovinah večjih trgovskih verig. Preverjene so bile zgoraj navedene zahteve, in sicer v 20 vitrinah tipa »otok« ter v 16 vitrinah z več nivoji.

Ugotovljeni sta bili dve neskladji v dveh maloprodajnih trgovinah:

· V prvem primeru je bila na prikazovalniku temperature izvajalca dejavnosti prikazana nižja temperatura, kot jo je ob nadzoru izmeril uradni veterinar. Izmerjena temperatura je presegala temperaturo, navedeno na deklaraciji živila.

· V drugem primeru so bile temperature na prikazovalniku temperatur izvajalca dejavnosti nižje od uradno izmerjenih temperatur, ki pa so bile  še vedno v skladu s temperaturami, navedenimi na deklaraciji proizvodov.

Oba izvajalca dejavnosti sta po pregledu nemudoma izvedla korektivne ukrepe.

V prvem primeru je bilo izvajalcu dejavnosti izrečeno opozorilo. S strani uradnega veterinarja je bil opravljen kontrolni pregled temperatur v hladilnih vitrinah.
V drugem primeru dodatni ukrepi s strani uradnega veterinarja niso bili potrebni, ker so bile izmerjene temperature v skladu z zahtevanimi temperaturami na deklaraciji, izvajalec dejavnosti pa je izvedel in predložil dokazila o izvedenih korektivnih ukrepih.










